Příloha č.3

Technické parametry pro opravu RS

| Název/parametr | požadavek | Nabídka + cena bez DPH (doplní zhotovitel) |
| --- | --- | --- |
| Oprava elektroinstalace |  |  |
| Rozvaděč el. | Nový, 1 ks |  |
| Napájecí kabel a kabelové rozvody | Nové |  |
| Regulátor napětí + ostatní elektro (pojistky,termostat, osvětlení apod.) | Nové |  |
| Hromosvod + uzemnění, včetně zemních prací | Nové |  |
| Oprava plynárenského zařízení (armatury) |  |  |
| Předehřev | Elektrický předehřev C26, DN 50, nový nebo repase, 1 ks |  |
| Regulátor tlaku plynu | Regulátor C26 525 540 DN25/40, nový nebo repase, 1 ks |  |
| Bezpečnostní rychlouzávěr | BR C26 420 540 DN50/50, nový nebo repase, 2 ks |  |
| Filtr | Filtr C26 635 440 DN50 + žíněný filtr (výměna vložek) |  |
| Hlavní pojistný ventil | Pojistný ventil typ ARI DN 50/50, nový, 1 ks |  |
| Uzavírací ventil | Uzavírací ventil DN25, nový nebo repase, 1 ks |  |
| Uzavírací ventil | Uzavírací ventil DN50, nový nebo repase, 1 ks |  |
| Povrchová úprava armatur, pískování, lakování, montáž | 1x |  |
| Těsnostní a funkční zkouška plynu | 1 Ks |  |
| Revizní zpráva elektro a plyn | 2 Ks |  |
| Doprava a odvoz použité technologie | 1 x |  |
| Celková cena bez DPH | Podpis |  |