## Rekapitulace (hidden)
REKAPITULACE
Sazby DPH
Rekapitulace cen stavebních objektů | [5 empty] | nízká | vysoká
[6 empty] | 15% | 21%
P.č. | Typ | Kód objektu | Název objektu | JKSO | Cena celkem | DPH nízká | DPH vysoká | Cena celkem s DPH
1. | S | vzor | Vzorová specifikace |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | O | PSxx (1) | Název provozního souboru (stavebního objektu) |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Č | VZTdmvzt | Vzduchotechnika - dodávka a montáž vzduchotechnika |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CELKEM |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 1 (hidden)
Stavba: | vzor |  | Vzorová specifikace
Objekt:
Část:
JKSO:
[7 empty] | Jednotková cena - základ DPH |  |  |  |  | Hodnota DPH
TYP | Zařazení | KCN | Kód položky | Název | MJ | Množství | 15% | 21% | Cena celkem | J. hmotnost | J. suť | 15% | 21% | Poznámka
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | DPH nízke |  | 15% |  | 0
[5 empty] | DPH vysoké |  | 21% |  | 0
[5 empty] | Celkem s DPH |  |  |  | 0

## 2 (hidden)
Stavba: | vzor |  | Vzorová specifikace
Objekt: | PSxx (1) |  | Název provozního souboru (stavebního objektu)
Část:
JKSO:
[7 empty] | Jednotková cena - základ DPH |  |  |  |  | Hodnota DPH
TYP | Zařazení | KCN | Kód položky | Název | MJ | Množství | 15% | 21% | Cena celkem | J. hmotnost | J. suť | 15% | 21% | Poznámka
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | DPH nízke |  | 15% |  | 0
[5 empty] | DPH vysoké |  | 21% |  | 0
[5 empty] | Celkem s DPH |  |  |  | 0

## 3
Název akce: |  |  | Klimatizování čekacích prostor klientů magistrátu Chomutov | [5 empty] | rev.0
Místo stavby: |  |  | Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
Stupeň: |  |  | DVZ
[7 empty] | Jednotková cena - základ DPH |  |  |  |  | Hodnota DPH
TYP | Zařazení | KCN | Kód položky | Název | MJ | Množství | 15% | 21% | Cena celkem | J. hmotnost | J. suť | 15% | 20% | Poznámka
D | OST |  | N.C.RE.PSZ | Montážní a demontážní práce, doprava |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
K | M | R | 444-001 | Montážní práce na zařízení klimatizace | h | 390 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | M | R | 444-002 | Doprava zařízení klimatizace na místo stavby | h | 78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | OST |  | N.C.RE.RRE | Kontrolní činnost (revize a zkoušky) |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
K | M | R | 555-001 | Zkoušky, uvedení do provozu, vyregulování | h | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | M | R | 555-002 | Zajištění chodu chladícího zařízení ve zkušebním provozu | h | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | M | R | 555-003 | Zaškolení obsluhy | h | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | M | R | 555-004 | Návrh provozního řádu | h | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | M | R | 555-005 | Vystavení evidenční knihy chladícího zařízení | ks | 1 |  |  | 0
K | M | R | 555-006 | Výchozí revize | ks | 1 |  |  | 0
K | M | R | 555-007 | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | OST |  | N.C.RE.SP | Ostatní |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
K | M | R | 333-001 | Lešení pomocné jednořadé lehké s podlahami do výšky 3,0 m | m2 | 115 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K | M | R | 333-002 | Jeřábování | h | 8 |  |  | 0
K | M | R | 333-003 | Rezerva pro dodatečná opatření vyplývající ze zkušebního provozu - 10% z celkových nákladů (dodávka), odborný odhad | ks | 1 |  |  | 0
D | OST |  | N.V.ND.KOT | VZT zařízení, ventilátory |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
M | MD | MAT | 888-001 | Poz. 1.1 - Venkovní kondenzační jednotka - jmenovitý chladící výkon 15,5 kW - vzduchový výkon 6420 m3/h - el. příkon 4,85 kW (230 V, 50 Hz, 22,2 A) - chladivo R410a - vč. soft-startéru, MaR a komunikačních kabelů - vč. ocelového rámu pro osazení na fasádu objektu - rozměry 1340 x 900 x 320 mm - hmotnost cca 117 kg |  | 1 |  |  | 0
M | MD | MAT | 888-002 | Poz. 1.2 - Vnitřní 4-cestná kazetová klimatizační jednotka - jmenovitý chladící výkon 5,6 kW - vzduchový výkon 762 m3/h - el. příkon 112 W (230 V, 50 Hz) - chladivo R410a - vč. ovladače a komunikačních kabelů k venkovní jednotce - vč. čerpadla kondenzátu a dopojovací hadičky v délce cca 2m - rozměry 268 x 570 x 570 mm - hmotnost cca 20 kg | ks | 3 |  |  | 0
M | MD | MAT | 888-003 | Poz. 2.1 - Venkovní kondenzační jednotka - jmenovitý chladící výkon 15,5 kW - vzduchový výkon 6420 m3/h - el. příkon 4,85 kW (230 V, 50 Hz, 22,2 A) - chladivo R410a - vč. soft-startéru, MaR a komunikačních kabelů - vč. ocelového rámu pro osazení na fasádu objektu - rozměry 1340 x 900 x 320 mm - hmotnost cca 117 kg | ks | 1 |  |  | 0
M | MD | MAT | 888-004 | Poz. 2.2 - Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka - jmenovitý chladící výkon 5,6 kW - vzduchový výkon 840 m3/h - el. příkon 73 W (230 V, 50 Hz) - chladivo R410a - vč. ovladače a komunikačních kabelů k venkovní jednotce - vč. čerpadla kondenzátu a dopojovací hadičky v délce cca 2m - rozměry 320 x 1050 x 228 mm - hmotnost cca 15 kg | ks | 3 |  |  | 0
|  |  |  | Potrubní díly, klapky, distrubuční elementy + ostatní materiál |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
M | MD | MAT | 111-101 | Předizolované potrubí CU (měděné) - 3/4" | m | 22 |  |  | 0
M | MD | MAT | 111-102 | Předizolované potrubí CU (měděné) - 5/8" | m | 17 |  |  | 0
M | MD | MAT | 111-103 | Předizolované potrubí CU (měděné) - 1/2" | m | 10 |  |  | 0
M | MD | MAT | 111-104 | Předizolované potrubí CU (měděné) - 3/8" | m | 27 |  |  | 0
M | MD | MAT | 111-105 | Předizolované potrubí CU (měděné) - 1/4" | m | 22 |  |  | 0
M | MD | MAT | 111-106 | Rozbočka chladiva 2-cestná | ks | 4 |  |  | 0
M | MD | MAT | 111-107 | Chladivo R410A | kg | 4 |  |  | 0
M | MD | MAT | 111-108 | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění | ks | 36 |  |  | 0
M | MD | MAT | 111-109 | Ostatní klimatizační prvky potřebné pro montáž (ocelové konzole, úchyty, upevňovací svorky, závěsy, montážní pásky, tlumící gumy, rámy, příruby, atd.) | kg | 100 |  |  | 0
Přípomoce ostatních profesí
Stavba
M | MD | MAT | 000-101 | Vysekání prostupů pro potrubí chladiva a ZTI | ks | 15
M | MD | MAT | 000-102 | Osazení protipožárních ucpávek | ks | 15
M | MD | MAT | 000-103 | Omítnutí + svrchní malba | ks | 15
ZTI
M | MD | MAT | 000-104 | Kondenzátní potrubí PP - D32 | m | 18
M | MD | MAT | 000-105 | Kondenzátní potrubí PP - D40 | m | 23
M | MD | MAT | 000-106 | Protizápachová uzávěra pro instalaci do vodorovného potrubí | ks | 6
M | MD | MAT | 000-107 | Korýtka pro kondenzátní potrubí od klimatizačních jednotek | m | 41
K | M | R | 000-108 | Zkouška těsnosti kanal. vodou do DN 40 | m | 41 |  |  | 0
Elektro
M | MD | MAT | 000-109 | Připojení vnitřních klimatizačních jedn. k síti, vč kabeláže | ks | 6 |  |  | 0
M | MD | MAT | 000-110 | Připojení venkovních klimatizačních jedn. k síti vč kabeláže | ks | 2 |  |  | 0
M | MD | MAT | 000-111 | Uzemnění zařízení | ks | 8
K | M | R | 000-112 | Revize elektro | ks | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | DPH nízke |  | 15% |  | 0
[5 empty] | DPH vysoké |  | 21% |  | 0 |  | 1079 | 0
[5 empty] | Celkem s DPH |  |  |  | 0
Poznámka: Při oceňování je nedílnou součástí výkazu výměr i technická zpráva a výkresová dokumentace!
Předmětem této PD není řešení profese ZTI, elektro, stavba. Položky přípomocí jsou pouze předpokladem rozsahu prací, přesný rozsah stanový jednotlivé profese.