Příloha č. 5 – tabulka kvality technického řešení

| NABÍZENÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ MUSÍ SPLŇOVAT NÍŽE UVEDENÉ TECHNICKÉ PARAMETRY | SPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ | Strana nabídky, kde je parametr uchazečem uveden |
| --- | --- | --- |
|  | Splněno |  |
|  | ANO |  |
| I. Stoh centrálních přepínačů |
| Parametr 1 | vysoká dostupnost a odolnost proti výpadku- failover do 50 ms |  |  |
| Parametr 2 | podpora distribuované linkové agregace |  |  |
| Parametr 3 | podpora distribuovaného routing engine |  |  |
| Parametr 4 | podpora technologie In-Service Software Upgrade (ISSU) , nebo obdobné technologie zajišťující bezvýpadkový upgrade softwaru centrálních přepínačů |  |  |
| II. Centrální přepínače |
| Parametr 1 | SFP+ porty s plnou podporou 1000Base-T modulů (min. 4 SFP+ porty) |  |  |
| Parametr 2 | QoS (hierrarchický QoS - HQoS) |  |  |
| Parametr 3 | Control Plane Policing CoPP |  |  |
| Parametr 4 | protokoly IEEE 802.3ah a IEEE 802.3ag |  |  |
| Parametr 5 | nativní IPv6 (IPv6 host, Dual Stack - IPv4/IPv6, MLD snooping, IPv6 ACL/QoS, IPv6 routing) |  |  |
| Parametr 1 | L2 switching GARP VLAN Registration Protocol min. 32K MAC addresses min. 4094 port-based VLANs IEEE 802.1ad QinQ a selektivní QinQ Gigabit Ethernet a 10 GbE port aggregation IPFIX/sFlow |  |  |
| Parametr 2 | L3 services ARP DHCP - client, server, DHCP relay |  |  |
| Parametr 3 | L3 routing L3 IPv4 a IPv6 routing OSPF / OSPFv3 VRRP PIM SM/SSM pro IPv4 a IPv6 MPLS VPLS |  |  |

| III. Stoh periferních přepínačů |
| --- |
| Parametr 1 | vysoká dostupnost a odolnost proti výpadku - failover do 50 ms |  |  |
| IV. Periferní přepínače |
| Parametr 1 | QoS - rozšířená klasifikace QoS, Traffic policing, RRPP, Broadcast control |  |  |
| Parametr 1 | VRRP |  |  |
| Parametr 2 | GbE interface |  |  |
| Parametr 1 | IPv6 management |  |  |
| Parametr 2 | Nonblocking performance |  |  |
| Parametr 3 | L2 switching 16/32K MAC address table min. 4094 port-based VLANs IEEE 802.1ad QinQ a selektivní QinQ Gigabit Ethernet port aggregation |  |  |
|  | L3 services DHCP - client, server, DHCP relay Funkce User Datagram Protocol helper Route maps |  |  |
|  | L3 routing L3 IPv4 a IPv6 routing - podpora statických rout, RIP, RIPng, OSPFv3, IS-ISv6, BGP4+ Equal-Cost Multipath (ECMP) PIM-SSM, PIM-DM, and PIM-SM (for IPv4 and IPv6) Multicast Source Discovery Protocol (MSDP) Bidirectional Forwarding Detection (BFD) IGMPv1, v2, and v3 IPv6 tunneling |  |  |
| V. Kvalita, záruka |
| Parametr 1 | Závazek dodání uceleného kabelového systému od prvovýrobce |  |  |
| Parametr 2 | Závazek (ČP) doložení certifikátu systémové záruky vystaveného výrobcem dodávané strukturované kabeláže při předání díla |  |  |
| Parametr 3 | Minimální záruční doba na aktivní prvky - 6 let |  |  |
| Parametr 4 | Minimální záruční doba na strukturovanou kabeláž 10 let |  |  |
| Parametr 5 | Školení uživatele (administrátora) v místě zadavatele v českém jazyce |  |  |

Další přílohy - blokové schéma zapojení a půdorysy všech podlaží objektu Zborovská 4602

Přiloženy jako samostatné přílohy.