| Příloha 8. specifikace minimálních Technických požadavků |
| --- |
| NABÍZENÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ MUSÍ SPLŇOVAT MINIMÁLNĚ NÍŽE UVEDENÁ TECHNICKÁ DATA SYTÉMU VRV | SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ | Kde si parametr může zadavatel ověřit v nabídce |
|  | ANO / NE | Číslo str. nabídky |
| Je-li v projektové dokumentaci uveden konkrétní výrobce a typ systému, je uchazeč oprávněn k použití jakéhokoliv jiného prvku jakéhokoliv výrobce, který splňuje požadavky uvedené v této tabulce. |
| Číslo parametru | Minimální požadavek |  |  |
| Parametr 1 | maximální účinnost s COP až 8 |  |  |
| Parametr 2 | automatické plnění chladiva |  |  |
| Parametr 3 | tichý noční režim |  |  |
| Parametr 4 | chladivem chlazená PCB deska |  |  |
| Parametr 5 | svisle rozdělený výměník tepla s optimalizovaným poměrem pro provoz ve smíšeném režimu, zlepšuje účinnost výměníku tepla, protože omezuje ztráty vyzařováním |  |  |
| Parametr 6 | stejnosměrný motor ventilátoru |  |  |
| Parametr 7 | odporový bezkomutátorový kompresor |  |  |
| Parametr 8 | nepřetržité vytápění |  |  |